Příloha č. 1d zadávací dokumentace

TECHNiCKá SPECIFIKACE PRO ČÁST D

Údaje zakázky

| Název zakázky | Dodávka technologie pro výrobu potravinových doplňků |
| --- | --- |
| Název projektu | Inovace technologie výroby potravinových doplňků chráněných užitným vzorem |
| Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005178 |
| Část zakázky | D Váhy |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Váhy |
| Cejchovaná můstková váha |
| Váživost | max. 60 kg |  |
| Nerezová plošina | ANO |  |
| Držák displeje | ANO |  |
| Podsvícený LCD displej | ANO |  |
| Hliníkový snímač hmotnosti | ANO |  |
| Sloupek z nerezové oceli | ANO |  |
| Nastavitelné nohy | ANO |  |
| Provoz z el sítě / interního akumulátoru | ANO |  |
| Přesnost | 20 g |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Cejchovaná váha |
| Váživost | max. 3 kg |  |
| Dílek | 1g |  |
| Nerezová plošina | ANO |  |
| Prosté vážení | ANO |  |
| Tárování | ANO |  |
| Nulování | ANO |  |
| Počítání kusů ze vzorku | ANO |  |
| Počítání kusů ze známé hmotnosti kusu | ANO |  |
| Sčítání vážení | ANO |  |
| Nastavení alarmu při dosažení počtu kusů | ANO |  |
| Tisk navážené hodnoty na připojené tiskárně / odeslání hodnoty do PC přes rozhraní | ANO |  |
| Nerezová miska | ANO |  |
| Automatické přepínání rozsahů vážení | ANO |  |
| Počet kusů | 2 |  |

V ……………………………… dne ………………… 2016

……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby