TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zateplení vzdělávacího centra

ve Vranovicích

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Datum:        březen 2017

Zakázka č.:  2016-056

A.1)  Identifikační údaje  :

A.1.1 STAVBA :

Název stavby ..................  Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Druh stavby ………….…. Stavební úpravy

Lokalita ..........................  Vranovice, U Floriánka č. 57

Katastrální území …….… Vranovice nad Svratkou - 785512

Parcelní čísla ..................  st. 49, 83/2, 2564/2

Stupeň dokumentace .......  PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

- PD pro provedení stavby

A.1.2 STAVEBNÍK :

Stavebník .......................  Obec Vranovice

Sídlo ..............................  Školní 1, Vranovice, 691 25

A.1.3 PROJEKTANT :

Název ............................  PROST Hodonín s.r.o., IČ 60701366

Sídlo ..............................  Brněnská 3497 - Hodonín, 695 01

Jednatel ..........................  Ing. Stanislav Brejcha

Autorizace ......................  Ing. Petr Urubek, ČKAI - č.a. 1300525

Zpracovatelé částí projektové dokumentace :

- Stavební část : Ing. arch. Rastislav Tesařík – PROST

- Statika : Ing. Jiří Ilčík Ph.D.

- ZTI : Sylvie Muchová – PROST

- Vytápění : Ing. Miroslav Březina – PROST

- VZT : Ing. Josef Svoboda – AIRTECHNOLOGY Hodonín

- Elektro : Miroslav Kozumplík

- Požárně bezpečnostní řešení : Ing. Ivan Kučera

Charakteristika stavby :

Stavba řeší stavební úpravy stávajícího objektu. Jedná se o vybudování vzdělávacího centra.

Po realizaci bude objekt sloužit jako :

                - Veřejná knihovna

                - Družina – 60dětí

                - Lidová škola umění – 50 dětí

Původní objekt navržený ke stavebním úpravám je třípodlažní, včetně využitého podkroví.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A2 -

A.2)  Seznam vstupních podkladů  :

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Stavební povolení vydané MěÚ Pohořelice 06-2015

Fotodokumentace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.3)  Údaje o území  :

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Řešené území se nachází v jihovýchodní části Obce. Jedná se o objekt v řadové zástavbě. Řešeny jsou stavební úpravy objektu a dále venkovní plochy včetně sportovní plochy ve dvorní části.

Řešený pozemek má nepravidelný půdorysný tvar s šířkou uliční čáry 29,6m.

Pozemek se nachází v zastavěném území.

b) dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt je v současné době využíván jako družina a školní klub.

c) údaje o ochraně území,

Řešená lokalita se nachází poblíž záplavového území.

d) údaje o odtokových poměrech,

Ochranný režim podzemních vod

Při zemních pracích k založení všech druhů staveb je nutno dbát na to, aby nebyl ohrožen režim podzemních vod a nedošlo tak k jejich kontaminaci. Tomu bude podřízeno materiálové provedení všech podzemních konstrukcí i práce ve výkopech.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,

Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací z roku 1996. Řešená plocha je vedena pod písmenem „C“ – Smíšené území centrální.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů jsou v PD zapracovány.

- A3 -

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

- nejsou známy

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

-  z důvodu stavebních úprav bude nutné upravit polohu zemního kabelového vedení elektrické energie – projekčně řeší správce sítě.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby,

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ – Vranovice nad Svratkou 785512

parcelní čísla ..................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dle KN

st. 49 .................................................................................. zastavěná plocha a nádvoří

..... vlastník : Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice, 691 25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dle KN

83/2 ............................................................................................... zeleň, ostatní plocha

..... vlastník : Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice, 691 25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dle KN

2564/2 .................................................................. ostatní komunikace, ostatní plocha

..... vlastník : Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice, 691 25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.4)  Údaje o stavbě  :

a) nová stavba / změna dokončené stavby,

Stavba je řešena jako stavební úpravy stávajícího objektu.

b) účel užívání stavby,

Stavba bude využívána jako občanská vybavenost.

c) trvalá / dočasná stavba,

- trvalá

d) údaje o ochraně stavby,

Stavba není kulturní památkou.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby,

Při stavbě bude dodržena Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích na výstavbu, se změnami provedených vyhláškou č. 20/2012 Sb.

Stavba bude řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.

- A4 -

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Předchozí stupeň PD sloužil jako podklad k žádostem o vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Jejich připomínky jsou zapracovány do projektové dokumentace.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

- nejsou známy

h) navrhované kapacity stavby,

CELKOVÁ ŘEŠENÁ PLOCHA : ................................................ 803 m2

Stavební úpravy objektu

Zastavěná plocha ………………………..…… 382m2

Rekonstruovaný prostor ……………………. 3.820m3

Knihovna ……….. cca 10.000 svazků …. 135m2 + zázemí …… 2 zam

Družina …………. Max 60 dětí ………... 121m2 + zázemí …… 2 zam

LŠU …………….. cca 50 dětí ………….. 285m2 + zázemí …… 5 zam

Víceúčelový sál – koncertní …... 50 lidí …. 90m2

Uklízečka ………………………………………………………… 2 zam

Zpevněné plochy  Plocha ……………………………........…… 268m2

Sadové úpravy  Plocha ……………………………..…........…… 38m2

Sportovní plocha  Plocha ……………………………........…… 115m2

i) základní bilance stavby,

viz popis v jednotlivých částech PD - profese

j) základní předpoklady výstavby,

- předpokládané zahájení výstavby :  04/2017

- předpokládané ukončení výstavby : 04/2019

k) orientační náklady stavby,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.5)  Členění stavby na objekty  :

SO-01 …... VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

SO-02 …... ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ

SO-03 …... SPORTOVNÍ PLOCHA

- A5 -