## MTZ Kvasírna
Položkový rozpočet - instalace a montáže v provozu Kvasírna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
1 |  | Příplatek za ztížené podmínky montáže stísněný prostor, montáž za provozu | hod | 448 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Lešení pojízdné popmocné, včetně montáží a demontáží lešení | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668
3 |  | Zajištění požárního dohledu po svařování | hod | 230 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Nemrznoucí směs, koncentrace 40% nezámrzná teplota -24°C | l | 6300 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Napuštění nemrznoucí směsi do systému | hod | 48 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Topná zkouška rozvodu provedená dle ČSN 060310 včetně provedení přednastavená těles nebo okruhů | hod | 72 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
7 |  | Čerpadlo oběhové 65/1 -27/3 včetně protipřírub | počet | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00608
8 |  | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 65 | počet | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059
9 |  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.42 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
10 |  | Potrubí z uhlíkaté oceli 76x2 mm vč. nátěru včetně tepelné kaučuk.izolace 30mm | m | 72 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01122
11 |  | Potrubí z uhlíkaté oceli 108x2,5 mm vč. nátěru včetně tepelné kaučuk.izolace 40mm | m | 72 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01584
12 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5 vč.nátěru a kaučuk.izolace tl.50mm | m | 90 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01941
13 |  | Tlaková zkouška potrubí do DN 133 | m | 234 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 4.05 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
15 |  | Klapka mezipřírubová, DN 100 PN16 | počet | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Klapka mezipřírubová, DN 65 PN16 | počet | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Filtr přírubový DN 100 PN16 | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Mezipřírubový zpětný ventil DN 100 PN 16 | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 100/65 včetně pšírub PN 16 | počet | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01708
20 |  | Mezikusy z ocel.trub. hlad.,redukované DN 125/100 včetně přírub PN 16 | počet | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02395
21 |  | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | počet | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00662
22 |  | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100 | počet | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01013
23 |  | Vyvažovací ventil DN 65 PN 16 | počet | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 65 | počet | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00311
25 |  | Servopohon tříbodový 230V ke kulovým kohoutům | počet | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Šroubení DN 65 | počet | 36 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00118
27 |  | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | počet | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024
28 |  | Ochranné jímky se závitem do G 1 | počet | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297
29 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.69 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
30 |  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg konstrukce pro závěsy potr.systému + 1x nátěr | kg | 831 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MTZ Odparka
Položkový rozpočet - instalace a montáže v provozu Odparka
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
1 |  | Příplatek za stížené podmínky montáže stísněný prostor, montáž za provozu | hod | 450 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Lešení pojízdné popmocné, včetně montáží a demontáží lešení | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668
3 |  | Zajištění požárního dohledu po svařování | hod | 240 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Topná zkouška rozvodu provedená dle ČSN 060310 včetně provedení přednastavená těles nebo okruhů | hod | 160 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
5 |  | DMTZ tepelných izolací ze stáv. rozdělovačů páry DN 300 | m2 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | DMTZ - odřezání hrdla Dn 150 od stáv.rozdělovače | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Rozšíření otvoru stáv.rozdělovače na DN 200 | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Vyřezání nového otvoru DN 200 na stáv.rozdělovači | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Odřezání přípojky DN 150 od hlavního vedení | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vyřezání nového otvoru DN 200 v hlavním vedení | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Zavaření odřezaných otvorů v potrubí DN 200 | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Navaření nových hrdel na stáv.rozdělovače DN 200 včetně přírub DN 200 PN16 | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Připojení nové odbočky DN 200 na stávající rozvod DN 200 | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Připojení nového vedení na hrdlo rozdělovače | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.21 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
16 |  | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 200 včetn nátru a tep.izolace tl.200mm a oplech. | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04225
17 |  | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 40 včetn nátru a tep.izolace tl.40mm a oplech. | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00655
18 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN 25 včetn nátru a tep.izolace tl.25mm a oplech. | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00561
19 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN 15 včetn nátru a tep.izolace tl.15mm a oplech. | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054
20 |  | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 včetn nátěru 2xzáklad a 2x email | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00878
21 |  | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 včetn nátěru 2xzáklad a 2x email | m | 48 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00742
22 |  | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 včetn nátěru 2xzáklad a 2x email | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00688
23 |  | Tlaková zkouška potrubí | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 1.98 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
25 |  | DMTZ armatur se dvěma přírubami do DN 100 | počet | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
26 |  | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | počet | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
27 |  | Ventily pojist. pruž.nárožní DN 125 PN16 otvírací přetlak 16 bar | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13887
28 |  | Ventily uzavírací DN 200 PN 16 | počet | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16577
29 |  | Mezipřírubová zpětná klapka nerez - parní DN 200 PN 16 | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Ventily uzavírací DN 15 PN 25 | počet | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00634
31 |  | Ventily uzavírací DN 25 PN 25 | počet | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00903
32 |  | Ventily uzavírací DN 40 PN 16 | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01816
33 |  | Odvaděč kondenzátu DN 15 PN 25 | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Odvaděč kondenzátu DN 25 PN 25 | počet | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Kondenzační smyčky ČSN 13 7533.1 - stočené | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075
36 |  | Tlakoměr PÁRA 0 - 16 bar | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085
37 |  | Montáž tlakoměru deformačního | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00187
38 |  | Teploměr dvoukovový PÁRA 0 - 200 °C včetn jímky | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087
39 |  | Mezikusy z ocel.trub. hlad.,redukované DN 200/150 včetně přírub PN 16 | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02395
40 |  | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 200 zaslepovací | počet | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288
41 |  | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 200 | počet | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288
42 |  | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 150 | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01894
43 |  | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 40 | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00414
44 |  | Přírubové spoje PN 2,5/I MPa, DN 25 | počet | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00301
45 |  | Přírubové spoje PN 2,5/I MPa, DN 15 | počet | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00199
46 |  | Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25 | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
47 |  | Šroubení topenářské, přímé, DN 25 | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027
48 |  | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 25 | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046
49 |  | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 0 - 100 °C | počet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
50 |  | Tlakoměr deformační 0 - 10 bar D 160 | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297
51 |  | Potrubí flexibilní tlakové DN 150 PN16 s přírubami l=800mm | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Potrubí flexibilní tlakové DN 200 PN16 s přírubami l=800mm | počet | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 2.07 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
54 |  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg konstrukce pro závěsy potr.systému + 1x nátěr | kg | 355 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
55 |  | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x (krycí plechy) | m2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037
56 |  | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí email - černo/žluté pruhy (krycí plechy) | m2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0