## Energie
Poradové číslo | Zařízení číslo | Místnost číslo | Umístění technologie m.č. | P o p i s | Elektrický příkon (kW) | Jmenovitý prúd (A) | Napětí (V) | Množství dopravovaného vzduchu (m3/hod.) | Topný výkon (kW) | Výměna vzduchu (hod-1) | Topný výkon pro dotápění (kW) | Topný výkon el. ohřívače (kW) | Topná voda (70/50) m3/h | Spotřeba plynu (m3/h) | Chladicí výkon (kW) |  |  | Ovládání v m.č. |  | Napájení m.č. | Akustický výkon dB(A) | Hladina akustického tlaku HML dB(A)
Způsob ovládání
| 12 |  |  | Větrání HZ N136,N139 | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | N136 | Střecha | Přívod vzduchu | [13 empty] | N136 |  | Střecha
|  |  |  | Odvod vzduchu | 0.15 |  | 230/1/50 | 300 |  | Vyh.343 | [8 empty] | Poh.č.
| 13 |  |  | Větrání HZ S105,S111+S201b,S214
|  | S105 | Střecha | Přívod vzduchu
|  | S214 |  | Odvod vzduchu | 0.45 |  | 230/1/50 | 1200 |  | Vyh.343 | [7 empty] | S105 | Poh.č. | Střecha
| 25 |  |  | Klimatizace učebny S303
|  | S303 | Střecha | Vnitřní jednotka | 2.2 | 9.7 | 230/1/50 | [7 empty] | 7 |  |  | S303 | IR |  | 64 | 49/42/37
|  |  |  | Venkovní jednotka | [16 empty] | 68 | 55
| 26 |  |  | Klimatizace učebny S304
|  | S304 | Střecha | Vnitřní jednotka | 1 | 4.3 | 230/1/50 | [7 empty] | 3.5 |  |  | S304 | IR |  | 60 | 43/37/32
|  |  |  | Venkovní jednotka | [16 empty] | 64 | 48