## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0 |  | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE! | 0
Montáž - materiál |  | 0 | 0
Montáž - práce |  | 0 | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 4,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,50% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 2,50% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 6,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Silnoproud | 0 | 0
Kabely | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Slaboproud | 0 | 0
Data | 0 | 0
EZS | 0 | 0
Domácí telefon | 0 | 0
Bleskosvod a uzemnění | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
Dodávky | [7 empty] | 0
Rozvaděč RE1 dle TS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RH dle TS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RS dle TS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK dle TS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Elektromontáže
0
Silnoproud
0
Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 5x10 mm2 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-U 4 mm2 , pevně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-U 6 mm2 , pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
H07V-K 16 mm2 , pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABEL SILOVÝ OHEBNÝ, IZOLACE PVC
CYSY 2x0,75 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYSY 4x0,75 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0, P60R
1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Svítidla
SVÍTIDLA | [6 empty] | 0
Přisazené interiérové LED svítidlo v projektu označené "A1" s rozměry 600x600, 1x LED, 4000k, 43W, 4210lm, Ra80, 4000K | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přisazené interiérové LED svítidlo v projekto označené "A2" s rozměry 600x600mm, 1x LED 4000k ,34W, 3300lm, Ra80, 4000K | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interiérové LED svítidlo do podhledů v projektu označené "A3" s rozměry 600x600mm, 1x LED 4000k, 34W, 3135lm, Ra90, 4000K | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přisazené interiérové kruhové LED svítidlo v projektu označené "B1" s průměřem 320mm, 1x LED, 20W, 2168lm, Ra80, 4000K | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přisazené exteriérové kruhové LED svítidlo v projektu označené "B2" s průměrem 320mm, 1x LED 20W, 2168lm, Ra80, 4000K, s pohybovým senzorem | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nouzové LED svítidlo v projektu označené "N1" s rozměry 130x130mm, 1,7W, 150lm, Ra70, 5700K | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nouzové LED svítidlo v projektu označené "N2" s rozměry 270x140mm, 6,6W, 229lm, Ra80, 5700K | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nouzové LED svítidlo v projektu označené "NP1" s rozměry 276x110mm, 3,2W, 180lm, Ra70, 6500K, s piktogramem | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Recyklační poplatek za svítidla a zdroje | ks | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luminiscenční piktogram, nalepovací - pro doplnění značení dle požadavků PBŘ | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luminiscenční tabulka s piktogramem pro označení hasícího přístroje a požárního hydrantu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
Zajištění výpočtu osvětlení pro vybraný typ svítidel, včetně dodání zprávy investorovi. | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Zajištění přítomnosti specialisty na osvětlovací techniku jako konzultanta při realizaci osvětlení a pro zprovoznění nouzového osvětlení | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
STROJEK SPÍNAČE
1-pól.vyp.(1) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sériov.přep.(5) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
střídav.přep.(6) | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kříž.přep.(7) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dvojitý střídavý(6+6) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tlačítko(1/0) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KRYT SPÍNAČE
1 páčka | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 páčky | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ
jednoduchý | ks | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2x,vodorovný | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x,vodorovný | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, KOMPLETNÍ
2p+PE | ks | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
2p+z | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44
2p+PE | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
DETEKTORY POHYBU
Detektor pohybu 360°, interiérový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ODSÁVACÍ VENTILÁTOR (koordinace s VZT)
ventilátor | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
NOUZOVÁ SIGNALIZACE Z WC INVALIDŮ
Signalizační systém
Tlačítko signální, tahové | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ALARM(signalizační systém)
Alarm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SVĚTLO SIGNÁLNÍ, (signalizační systém)
Světlo signální | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
MODUL KONTROLNÍ (signalizační systém)
Modul kontrolní, s tlačítkem; | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYPÍNÁNÍ OBJEKTU
TLAČÍTKO TOTAL STOP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
73x66 | ks | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
d 20 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 25 mm, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 32 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 40 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SVORKOVNICE KABICOVÁ
5x1-2,5mm2 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4x1-2,5mm2 | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x1-2,5mm2 | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2x1-2,5mm2 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
Jakekoliv sire | m2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sádra, balení po 30 Kg | kg | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 16 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM | ks | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 280x4,5 Stahovací pásek | ks | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Šroubky, podložky, ocelové profily, zemnící svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod...... | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
LIKVIDACE ODPADU
Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odoadu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY
Do 1.2 m | m2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 600mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
Protipožární těsnící hmota EI60 | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ
Kontrola pracoviště před převzetím stavby | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění skutečného stavu zapojení všech rozvodů elektroinstalace v prostorech s plánovanou rekonstrukcí | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příprava pro realizaci rozvodů SLP | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proměření instalovaných sítí ve zdivu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost a spoluprace s dodavatelem VZT | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ
Prověření a doplnění ochranného pospojování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doložení vzorků koncových prvků elektroinstalace před zahájením instalace pro kontrolu kvality | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prověření vývodů napojených ze stávajících rozvaděčů a případné doplnění jejich jistících prvků do nových rozvaděčů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojení stávající elektroinstalace suterénu do nového rozvaděče RS, doplnění potřebných elektroinstalačních tras, kabelů a prvků | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ (zednická výpomoc)
Zednická výpomoc- zapravení | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zednická výpomoc- zřízení stoupacího vedení | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (vzniklé změny při realizaci) Položky lze čerpat na základě výkazu provedené práce po odsouhlasení investora nebo TDI | [6 empty] | 0
Úprava PD na základě klientských změn a požadavků | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaz (nepředvídatelné práce vzniklé zásahem do objektu při rekonstrukci) - předpoklad ze zkušenosti z odbobných rekonstrukcí | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků) - předpoklad | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (projekční) | [6 empty] | 0
Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S investorem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace postupu praci s ohledem na zachování funkčností dílčích částí objektu | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Silnoproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Slaboproud
0
Data
ZÁSUVKA DATOVÁ (RÁMEČKY PRO ZÁSUVKY JSOU SOUČÁSTÍ SILNOPROUDU)
Zásuvka datová kompletní UTP 2x RJ45 cat.6, design a barva dle přístrojů nn, do krabice pod omítku | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABELY
UTP cat. 6 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
MĚŘENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
Proměření metalického segmentu kategorie 6, včetně měřícího protokolu | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
EZS
0
KABEL pro EZS | [6 empty] | 0
SYKFY 3x2x0,5 | m | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ÚSTŘEDNA EZS | [6 empty] | 0
Ústředna s vestavěnou GMS/GPRS komunikací, min. 2 sekce, sběrnicový systém | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KLÁVESNICE
Přístupová klávesnice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SIRÉNA
Vnitřní siréna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZÁLOŽNÍ BATERIE
AKU 12V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
DETEKTORY
PIR detektor pohybu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
MAGNETICKÉ KONTAKTY
Magnetický kontakt - dodávka dvěří | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
d 25 mm, pevně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZŮČTOVACÍ SAZBY | [6 empty] | 0
Nastavení a oživení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
EZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Domácí telefon
KABEL SILOVÝ OHEBNÝ, IZOLACE PVC
CYSY 2x0,75 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PRVKY DOMÁCÍHO TELEFONU
Přístroj domácího telefonu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrický otvírač dveří | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablo domácího telefonu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdroj domácího telefonu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZŮČTOVACÍ SAZBY | [6 empty] | 0
Nastavení a oživení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Domácí telefon - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
73x66 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
Jakekoliv sire | m2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sádra, balení po 30 Kg | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (projekční) | [6 empty] | 0
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S investorem o postupu realizace práce a technickém řešení | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Slaboproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Bleskosvod a uzemnění
DRÁT AlMgSi
Drát AlMgSi Rd 8 měkký | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drát 8 AlMgSi+PVC drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký+PVC | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VODIČ HVI
Podpůrná trubka GFK/Al pro HVI long L=3200 mm, jímač L=2,5 m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Připojovací sada HVI long D 20 vně podpůrné trubky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodič HVI long černý D 20 min délka 6 m s koncovkou do podpůrné trubky | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodič HVI long černý D 20 min délka 6 m s koncovkou do podpůrné trubky | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
IZOLAČNÍ HMOTY
Gumoasflat, 5kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PODPĚRA VEDENÍ A SVORKY
Vodorovný úchyt pro trubky D 40 mm odstup odstěny 80 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kovová podpěra vodiče HVI 20/23 mm M8 s plastovou podložkou | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka PA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do zdiva | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podpěra vedení HVI Ø 20/23 do plochy sedlové střechy s rovnou vzpěrou | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
zkušební | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spoj drát-drát | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pásek-drát | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
okapová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZEMNIČE FeZn
ZT2,0s tyč 2000x26 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
štítek pro označení svodu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Prohlídka stavby před realizací, pro zjištění realizovatelnosti technického řešení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování realizačního návrhu řešení vedení tras vodičů HVI, pro konzultaci s investorem a dodavatelem stavby | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrola pracoviště před převzetím stavby | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajícího hromosvodu | hod | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revizní technik - kontrolní měření zemnící soustavy při realizaci nové zemnící sítě | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drobné potřebné stavební práce nespecifikováné | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ - NUTNÁ KOORDINACE S DADAVATELEM STAVBY!
Úprava střešní krytiny v místě průchodu podpůrné trubky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava kontrukcí pod střešní krytinou pro osazení podpěr pro vodič HVI | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Připojení všech ocelových konstrukcí a střešní krytiny na ochranné pospojování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyhledání stávající HOP a napojení, případně zřízení nové HLAVNÍ EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Šroubky, podložky, ocelové profily, zemnící svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod...... | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - drobné stavební a zemní práce
zřízení lože z přesáté zeminy (bentonitu) | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úprava výkopu základů pro uložení zemnění a vyvedení zemnících vývodů | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zemní práce potřebné pro uložení zemění | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příprava vývodů pro napojení zemnění a navázání na stávající zemnění | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY (pložku lze čerpat na základě výkazu pouze se souhlasem investora nebo TDI)
Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé z požadavků při realizaci) | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (projekční) | [6 empty] | 0
Zpracování dokumentace skutečného provedení zemnící soustavy a systému ochrany před bleskem včetně dodání dokumentace investorovi | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Bleskosvod a uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik včetně dodání revizní zprávy | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
POZNÁMKY: | [6 empty] | 0
Datová přípojka, není předmětem této dokumentace. | [6 empty] | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Přístavba a stavební úpravy bytového domu s nebytovým prostorem Vranovice 691 25, Náves 89
Projekt | D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Investor | Obec Vranovice
Z. č. | 22012
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jan Dalecký
Kontroloval | Ing. Michal Kadlec
Datum | 1.2.2021
Zpracovatel | KIP Brno spol. s r.o.
CÚ | RTS - 21M
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 4,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,50
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 2,50
Roční nárůst cen 2 % | 6,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 10