Název akce   : 	Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a. s., na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov

Zak. číslo:  		1014_JP

Stupeň:   		Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí

a stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby

Objednatel:  		Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

IČ: 46900331

B 830 vedená u Krajského soudu v Brně

GP :	1. ČERNOPOLNÍ s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno

IČ 63481405, DIČ 63481405CZ

zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 20926

tel/fax: 541 248 370, 541 248 372

E-mail:1cernopolni@1cernopolni.cz

http://www.arch.cz/1cernopolni

Část :			A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Datum :		14.11.2014

Vypracoval : 	 	Ing. Václav Křepelka

E-mail:			v_krepelka@1cernopolni.cz

Tel: 			603 519 279 / 541 248 370

A.1   Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby	Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a. s., na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Strojírny Prostějov, a.s.

Kojetínská 3700/5

79601  Prostějov

na parcele č. 7375/1

k.ú.Prostějov

c) předmět dokumentace

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

stavebník:

Strojírny Prostějov, a.s.

Kojetínská 3700/5

79601  Prostějov

IČ: 46900331

B 830 vedená u Krajského soudu v Brně

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

1. ČERNOPOLNÍ s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno, IČ 63481405, DIČ 63481405CZ

zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 20926

zastupuje

Ing. arch. Jozef Kubín, jednatel,

tel: 541 248 370,

e-mail:j_kubin@1cernopolni.cz

b) jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Václav Křepelka

tel: 603 219 279

e-mail:v_krepelka@1cernopolni.cz

ČKAIT  1004624  IP00

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně  čísla,  pod  kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené  Českou  komorou  architektů  nebo Českou komorou autorizovaných  inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě  specializací jejich autorizace.

Stavební část:

Ing. Václav Křepelka, tel: 603 519 279

e-mail:v_krepelka@1cernopolni.cz

ČKAIT  1004624  IP00

Stavebně konstrukční část:

Ocelové konstrukce

Ing. Ondřej Horák , U Rybníka 2 Bořanovice - Pakoměřice 25065

e-mail:  ondrahorak@centrum.cz

mob. 602 132 632

ČKAIT 0701299  IS00

Železobetonové konstrukce, založení objektu

Ing. David Horák Ph.D., U Šatavy 731 Hrušovany u Brna 66462

e-mail: DaviD@horak.cx

mob. 602 132 632

ČKAIT 1005228  IS00

Požárně bezpečnostní řešení:

Ing. Miroslav Fabián , Chmelnice 2775/51 Brno-Líšeň 62800

tel. 604 234 062, m.fabian@email.cz

ČKAIT 1001531 IP00

Vodovod, kanalizace, plyn, stlačený vzduch:

Mgr.Tomáš Minařík, SANI project s.r.o. , hraničky 59, 625 00 Brno

minarik@saniproject.eu, 777 198 071

Ing.Miluše Hrazdílková  tel.776 145 383

Antonína Procházky 2/2A Brno-Kohoutovice

ČKAIT 1103213 IE01

Elektroinstalace :

Ivan Medvěd, SUBTECH s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno

medved@subtech.cz , 732 431 846

Ing.Petr Lavička  tel.603 259 420 , U Boroviny 3465/9 Jihlava 1 58601

ČKAIT 1005523  IE01

Technologická část

Vedoucí projekce:		Bc.Jiří Urban, jurban@galatek.cz, tel.604 801 002

Projektant technologie: 	Jeřábek Zbyněk, zjerabek@galatek.cz, tel:724 955 764/569 71268

Projektant elektro: 		Čáslavský Michal

Technolog povrch. úprav: 	Ing. Banýrová Miroslava

A.2   Seznam vstupních podkladů

- investiční záměr investora

- dokumentace sousedního objektu - Rekonstrukce a rozšíření LAKOVNY„ - Prostoru pro nanášení nátěrových hmot“ 		5/2013 -DSP

- studie 1. ČERNOPOLNÍ s.r.o	05/2014

- geodetické výškové zaměření stávající stavby – Ing. Kirner , 10/2014

A.3   Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Celková plocha řešeného území 150,7m2

ulice Holzova , Brno, Brno - Líšeň 62800

na parcele č. 7375/1, plocha pozemku 19483m2

k.ú: Prostějov

Stavba se nachází v zastavěném území.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

V současné době se jedná o nezastavěnou/nezpevněnou   plochu mezi stávajícím lakovacím přístřeškem a skladovou halou Lakovny.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zváště chráněné území, záplavové území apod.)

Na území se žádná relevantní ochrana nevztahuje

d) údaje o odtokových poměrech

Jedná se o rovinatý v části u vjezdu do lakovny mírně svažitý pozemek. Stávající objekty jsou napojeny na řad jednotné areálové kanalizace. Množství srážkových vod odváděných do kanalizace (roční průměrné množství) bude určeno dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonu (zákon o vodovodech a kanalizacích). Stávající odvodněná plocha nebude výrazně navýšená vzhledem k malému zvětšení nově zastavěné ploše.

Srážkové vody ze střechy budou přes lapače střešních splavenin osazených na upraveném terénu,zaústěny do jednotné areálové kanalizace.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Pozemek p.č. 7375/1 (dle Územního plánu města Prostějov)  je součástí funkční plochy – smíšené výrobní VS.plocha č 0770,

Prostorové regulace a případné dopřesnění funkčního využití vyplývající z územně plánovacích podkladů

Pozemky v této funkční ploše lze (mimo jiné) využít pro stavby a zařízení s nerušivou výrobou a službami, s důrazem na čisté inovační technologie.

Jako podmínečné přípustné je využití pozemku za předpokladu prokázání, že navržená stavba je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území a její provoz nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytných lokalitách. Z výše uvedeného vyplívá, že na vržená stavba je v souladu s územně-plánovací dokumentací. Maximální výška zástavby funkční plochy je 15m.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba dodržuje obecné požadavky na využití území. Budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavba bude provozována a užívána jako odmašťovací pracoviště výrobního areálu Strojírny Prostějov a.s. . Navržená stavba svým  tvarem i výškou odpovídá místním stavebním regulacím.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

-

h) seznam výjimek a úlevových řešení

-

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

V souvislosti s výstavbou dojde k přeložce areálového rozvodu NN, dále přeložení části areálového STL plynového rozvodu a posunu šachty jednotné areálové kanalizace.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky stavby:

p.č.	vlastník pozemku / výměra/ druh pozemku

7375/1	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov / 19483 m2 / ostatní plocha

Pozemky dotčené umístěním stavby/sousední pozemky :

Parcelní číslo/vlastník pozemku

7364/1	MG FORS, a.s., č.p. 55, 66601 Vohančice.,

7374/1	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7374/2	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/2	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/3	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/7	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/8	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/9	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/10 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/11 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/12 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/13 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/14 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/15 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/16 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/17 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/18 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/19 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7375/20 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7376 Konečná Naděžda, Av.Rumine 17 Lausenne, Švýcarsko

7379 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7381/1 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7383/1 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

7386/30 RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem

7386/31 HANÁ METAL spol. s r.o., U Spalovny 4404/11, 79601 Prostějov

7386/32 Očadlík Jaroslav, Rudolfa Těsnohlídka 381/25, Čechovice, 79604 Prostějov

7386/34 VOJTILA TRANS s.r.o., Mlýnská 522, 79817 Smržice

7386/35 VOJTILA TRANS s.r.o., Mlýnská 522, 79817 Smržice

7386/42 SJM Studený Jaroslav a Studená Irena, SNP 56/67, 79607 Držovice

7390/5 Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

7392 Plemenáři Brno, a.s., Optátova 708/37, Jundrov, 63700 Brno

7394/1 Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

7394/3 Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

A.4 	Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu na nezastavěné ploše v západní části části výrobního areálu přiléhající ke stávajícímu provozu lakovacího přístřešku a lakovny

b) účel užívání stavby

Stavba bude provozována a užívána jako  odmaš´tovací pracoviště.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se stavbu trvalou

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní

památka apod.),

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

e) údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Požadavky stanovené vyhláškou č.269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. se změnami: 269/2009 Sb., 22/2010 Sb., 20/2011 Sb., o obecných požadavcích na využívání území jsou splněny.

Jedná se především o řešení rozptylových ploch a dopravy v klidu, připojení stavby na sítě technického vybavení, požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, mechanickou odolnost a stabilitu,  všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, a pod.

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

z jiných právních předpisů),

-

g) seznam výjimek a úlevových řešení

-

h) navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,

užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet

uživatelů / pracovníků apod.)

Zastavěná plocha	:				150,7 m2 (bez plochy vodního hospodářství)

Užitná plocha:		146,28 m2 (vč. plochy vodního hospodářství,20,05m2, jež je navržen jako součást stávajícího objektu lakovny)

Obestavěný prostor: 					866,5 m3(bez prostoru vodního hospodářství)

i) základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,

hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Splaškové vody: prům. roční odtok :

Odpadní vody budou přečerpávány z retenční nádrže do připravených kontejnerů a odváženy k externí likvidaci. Navržená technologie s recyklací odmašťovacího přípravku minimalizuje produkci odpadních vod. Maximální množství odvážených odpadních vod je 1,5 m3/týden.

Energetická bilance odmašťovny

|  | Pi (kW) |
| --- | --- |
| Technologie | 78 |
| Umělé osvětlení | 1 |
| Ostatní elektroinstalace | 1 |
| Celkem | 80 |

Celkem	Pi	= 80 kW

PS	= 68 kW

Topné médium pro VZT jednotku

Zemní plyn (provozní tlak 15 kPa)                                                         			  100 kW

Stlačený vzduch

Stlačený vzduch – 0,6-0,7 MPa, zbavený mechanických částic

vlhkosti a oleje ..…………………….………………. asi  70 m3/h

Užitková voda

Užitková voda – 0,4-0,6 MPa  .…………………….……........……..   asi 1-2 m3/týden

j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby,

členění na etapy),

Stavba bude provedena v jedné etapě výstavby

zahájení stavby  - po vydání stavebního povolení ( březen 2015)

ukončení stavby - do jednoho roku od zahájení stavby

k) orientační náklad stavby

5.000 000,- Kč

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

-

SO 01  STAVEBNÍ OBJEKT – ODMAŠŤOVNA

PS 01  TECHNOLOGICKÁ ČÁST